URB/20410 / PE/986/1B : Demande de permis d'urbanisme pour Démolir 3 bâtiments de commerce et bureaux (Chaussée de Louvain 12 à 18) et 1 bâtiment de logements (Rue de la Charité 9) ; démolir partiellement 1 bâtiment de stockage (Rue de la Charité 11) et le transformer en appartements ; construire 1 immeuble à appartements (Chaussée de Louvain) et 1 immeuble à appartements (Rue de la Charité) et 1 commerce (Chaussée de Louvain 12 à 18). 	       Demande de permis d'environnement pour exploiter un immeuble de logements chaussée de Louvain, 18 ;

Chaussée de Louvain 12 - 18 / Rue de la Charité 9 - 11; introduite par  MEMCO Avenue Louise 228 bte 5 1050 Ixelles.

# AVIS Reporté

La Commission de concertation demande :

- de fournir un rapport de stabilité et un reportage photos complet de l'intérieur

- des sénarii pour la gestion des eaux pluviales avec des projections chiffrées.